报告编号：

附件4-1

燃气锅炉低氮改造外部检验报检资料目录及业务流转

使用单位：                                      业务流水号：

| 序号 | 资料名称 |  |  |  | 受理员 | 备注 |  |  | 检验员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工前报检至少应提供以下资料： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第一联 检验机构存档联 | 检验申请表或协议（一式两份） |  |  |  |  | 原件加盖使用单位公章或签字 |  |  |  |
|  | 特种设备安装改造修理告知书 |  |  |  |  | 原件或复印件加盖施工单位公章 |  |  |  |
|  | 锅炉低氮改造单位资质（或授权书） |  |  |  |  | 原件或复印件加盖施工单位公章 |  |  |  |
|  | 安装改造重大修理合同 |  |  |  |  | 原件或复印件加盖施工单位公章 |  |  | —— |
| 以下资料可在现场检验提供，也可在报检时提供： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 低氮改造施工方案 |  |  |  |  | 原件或复印件加盖施工单位公章 |  |  | —— |
|  | 燃烧器型式试验证书 |  |  |  |  | 原件或复印件加盖施工单位公章 |  |  |  |
|  | 低氮改造自查记录 |  |  |  |  | 原件或复印件加盖施工单位公章 |  |  | —— |
|  | 锅炉大气污染物排放检测报告 |  |  |  |  | 原件或复印件加盖使用单位公章 |  |  |  |
|  | 锅炉运行工况能效测试报告 |  |  |  |  | 原件或复印件加盖使用单位公章 |  |  |  |
|  | 特种设备监督检验联络单、意见通知书及整改回复 |  |  |  |  | 原件 |  |  |  |
| 注：1、资料审查栏中资料已提交的打“√”，资料未提交的打“×”，资料不存档的打“——”；受理资料为电子版的，现场检验时仍需提交纸质资料。 2、申请受理后，我院将在10个工作日内根据施工进度要求做出检验安排。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验员 |  |  | 审核 |  |  |  | 批准(移交) |  |  |
| 归档 |  | 归档资料：□齐全，□缺（序号： ）档案员： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 应具备的检验条件 | 条件确认 (报检人填写) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按照规范施工，并自检合格，在自检合格的基础上联系检验员进行检验。遇停检点时提前联系检验员、停止施工，待监检合格后方可进行下一步施工。 |  |
| 2 | 检验前，检验人员应向业主单位、安装单位说明检验相关内容。 |  |
| 3 | 检验时，安装单位应派技术人员到场配合检验。 |  |
| 4 | 检验现场清洁，没有与检验工作无关的物品和设备，放置警示牌。 |  |
| 5 | 需要登高检验的，应搭设脚手架或轻便梯，脚手架、轻便梯等设施必须安全牢固（对离地面2m以上的脚手架设置安全护栏）。 |  |
| 6 | 需要现场进行射线检测时，隔离出透照区、设置安全标志。 |  |
| 7 | 盛装或环境存在易燃、易爆、助燃、毒性或者窒息性介质的，应进行妥善处理。 |  |
| 8 | 具备耐压和严密性试验条件。 |  |
| 9 | 具备检验用的专用器具或设施。 |  |
| 其他 | 消除其他可能危及施工、检验安全的隐患；检验人员认为有必要时，另行通知。 |  |
| 注：条件确认具备的打“√”，不具备的打“×”,不适用的打“○” |  |  |