台州市金清港河道清淤及堤防加固工程

施工质量管理制度

浙江金灵建设有限公司

2019年8月

目录

- 岗位责任制度

- 技术交底制度

- 材料进场检验制度

- 工程例会制度

- 施工挂牌制度

- 质量检查与验收制度

- 成品保护制度

- 质量文件记录制度

- 培训上岗制度

- 工程质量事故报告及调查制度

- 三检及交接检制度

- 奖惩制度

一、岗位责任制度

工程质量是施工单位各部门各环节，各项工作质量的综合反映，质量保证工作的中心是认真履行各自的质量职能，明确目标、分清职责、权限，避免互不负责、互相推诿、贻误或影响质量保证工作。所以，特制定如下各级人员的质量岗位责任制：

1、项目经理质量岗位责任制

1.1、项目经理（行政负责人）是单位工程施工现场的施工组织者和质量保证工作的直接领导者，对工程质量有直接责任。

1.2、组织施工现场的质量保证活动，认真落实《质量保证手册》及技术、质量管理部门下达的各项措施要求。

1.3、接受质量保证部门及检验人员的质量检查和监督，对提出的问题应认真处理或整改，并针对问题性质及工序能力调查情况进行分析，及时采取措施。

1.4、组织现场有关管理人员开展自检和工序交接的质量互检活动，开展质量预控活动，督促管理人员，班组做好自检记录和施工记录等各项质量记录。

1.5、加强基层管理工作，树立正确的指导思想，严格要求管理人员和操作人员按程序办事，坚持“质量第一”的思想，对违反操作规程，不按程序办事而导致工程质量低劣或造成工程质量事故应予以制止，并决定返工，承担直接责任。

1.6、发生质量事故后应及时上报事故的真实情况，并及时按处理方案组织处理。

1.7、组织开展有效活动（样板引路、无重大事故、消除质量通病、QC小组攻关、竣工回访等），提高工程质量。

1.8、加强技术培训，不断提高管理人员和操作者的技术素质。

2、项目技术负责人质量岗位责任制

2.1、对工程项目质量负技术上的责任。

2.2、依据上级质量管理的有关规定、国家标准、规程和设计图纸的要求，结合工程实际情况编制施工组织施工设计、施工方案以及技术交底、具体措施。

2.3、贯彻执行质量保证手册有关质量控制的具体措施。

2.4、对质量管理中工序失控环节，存在的质量问题，及时组织有关人员分析判断，提出解决办法和措施。

2.5、有权制止不按国家标准、规范、技术措施要求和技术操作规程施工的行为，及时纠正。已造成质量问题的，提出返工意见。

2.6、检查现场质量自检情况及记录的正确性及准确性。

2.7、对存在的质量问题或质量事故及时上报，并提出分析意见及处理方法。

2.8、组织工程的分项、分部工程质量评定，参加单位工程竣工质量评定，审查施工技术资料，作好竣工质量验收的准备。

2.9、协助质量检查员开展检查，认真作好测量放线及材料、施工试验、隐、预检等施工记录。

3、专业工长、施工班（组）长质量岗位责任制

3.1、专业工长和施工班组长是具体操作的组织者，对施工质量负责接责任。

3.2、认真执行上级各项质量管理规定、技术操作规程和技术措施要求，严格按图纸施工，切实保证本工序的施工质量。

3.3、组织班组自检，认真作好记录和必要的标记。施工质量不合格，不得进行下道工序，否则追究相应的责任。

3.4、接受技术、质检人员的监督、检查，并为检查人员提供相应的条件和数据。

3.5、施工中发现使用的建筑材料、构配件有异变，及时反映，拒绝使用不合格的材料。

3.6、对出现的质量问题或事故要实事求是的报告，提供真实情况和数据，以利事故的分析和处理，隐瞒或谎报，追究工长或班组长的责任。

4、现场施工人员质量岗位责任制

4.1、施工操作人员是直接将设计付诸实现，在一定程度上，对工程质量起决定作用的责任者，应对工程质量负责接操作责任。

4.2、坚持按技术操作规程、技术交底衣图纸要求施工。违反要求造成质量事故的，负直接操作责任。

4.3、按规定认真作好自检和必备的标记。

4.4、在本岗位操作做到三不：不合格的材料、配件不使用；上道工序不合格不承接；本道工序不合格不交出。

4.5、接受质检员和技术人员的监督检查。出现质量问题主动报告真实情况。

4.6、参加专业技术培训，熟悉本工种的工艺操作规程，树立良好的职业道德。

5、专职质量检查员质量岗位责任制

5.1、严格按照国家标准、规范、规程进行全面监督检查，持证上岗，对管辖范围的检查工作负全面责任。

5.2、严把材料检验、工序交接、隐蔽验收关，审查操作者的资格和技术熟练情况，审查分项工程评定及有关施工记录，漏检漏评或不负责任，追究其质量责任。

5.3、对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，应支持原则，立即提出或制止，可决定返修或停工，通过项目经理或行政负责人并可越级上报。

5.4、负责区域内质量动态分析和事故调查分析。

5.5、协助技术负责人、质量管理部门作好分项、分部工程质量验收、评定工作，做好有关的工程质量记录。

- 二、技术交底制度

1、工程开工前，项目技术负责人应将图纸会审内容、设计中规定 的图集做法、分部（项）工程质量目标和工期要求并对专业施工工长进行前期图纸交底及工程情况交底。

2、项目技术负责人应在每一个分项工程施工前，对该分项工程施 工要点、注意事项、检验批划分和质量预控目标向专业工长进行分项工程技术交底。

3、各分项工程技术交底不少于三份，技术负责人、专业工长各一 份，存档一份，且应完成签字手续。

4、特殊工序的技术交底，除应有书面交底外，还应加强施工现场 的技术指导和跟踪检查。

5、各专业工长应根据技术负责人的分项工程交底、施工现场的实 际情况、检验批的划分以及施工班组的自身情况，对施工班组进行有针对性的现场书面交底。

6、分项工程技术交底中应指出该分项中工程所使用材料的规格、 品种或数量，对于应检验的材料和项目应加以注明。

7、项目技术负责人应在进行施工技术交底的同时，作好安全技术 交底，并要求接受交底对象完成签字手续。

8、如在施工过程中，发生了设计变更或其他更改施工工序的情况， 应及时进行补充技术交底，并应有连续性。

- 原材料设备进场验收与管理制度

- 材料员、保管员、质检员做好材料进场的验收工作，对不符合合同要求或缺乏质量证明文件资料的材料一律拒收。

- 材料的检验严格按照国家标准、规范和各地方性要求进行检验、试验，未经检验或经检验不合格的材料不得用于过程中，特殊过程须做好材料、构件的产品追溯记录。

- 原材料必须堆放到指定点，派专人进行管理，定期清扫，确保环境卫生。

- 原材料堆放必须搭建仓库，要求墙面四周砌砖，用石棉瓦类的材料做顶棚，仓库周围保持排水通畅，仓库有门锁。

- 所以材料均需挂牌，要注明材料名称、产地、规格、状态、数量及进货日期，并用颜色区分：红色表示不合格材料，黄色表示未检或特检材料，绿色表示合格可使用材料。

- 材料仓库需每月进行检查，主要检查仓库内是否有编制材料，帐卡物是否一致，并根据检查结果填写仓库检查记录表。

4、工程例会制度

1、项目部组织每月不少于一次召开工程会议，由项目经理主持，全体管理人员和会议所涉及到的相关人员必须到场；无故不到者按工地规章制度处罚。

2、特殊情况举行的会议要提早通知。

3、会议到场人员必须签名并做好会议记录。

4、会议记录应妥善保管。

5、施工挂牌制度

1、每分项工程完工均应挂牌或作记录进行标识。挂牌内容为施工人员项目、操作者、施工日期，施工部位、施工质量评定等级。

2、每一分项工程施工应在完工后由质量员会同班组长进行验收挂牌。

3、每月评定工程质量优秀班组，并根据奖罚条例给予一定的奖励。

4、经常性组织职工进行自检互检，共同督促，共同提高。

5、对砼工程、砌体工程宜作挂牌，钢筋工程、模板工程宜作标识，项目都根据实际情况参照执行。

6、质量检查与验收制度

1、项目部应设专职质检员进行工程质量验收评定工作。专职质检员必须掌握企业标准和国家质量验收规范的要求，经过培训持证上岗。

2、检查评定工作按检验批、分项、分部、单位工程四级进行。

3、工程项目专职质检员和技术负责人组织检查评定检验批、分项工程质量的检查评定。

4、项目经理组织分部工程质量的检查评定。

5、公司技术负责人组织单位工程质量的检查评定。

6、检验批、分项工程、分部工程、单位工程检查评定合格后，将各验收记录表填写好，交监理单位的监理工程师、总监理工程师进行验收。

7、觉不允许将未经评定或评定不合格的工程向监理单位提交验收报告，不应交付使用。

8、公司质检员应至少每月对所管辖的项目部进行检查，并留存相应检查记录：重点部位隐蔽验收、技术复核必须到位。

七、成品保护制度

1、项目管理人员应合格安排施工工序，减少工序的交叉作业。

2、上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。

3、如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染，否则，造成的损失由下道工序操作及管理人员负责。

4、项目部对所有成品应进行定期检查保护。

5、竣工交验时应提供建筑物正确使用和保护的说明，做好回访保修工作。

八、质量文件记录制度

1、质量记录是质量责任追溯的依据，应力求真实和详尽。

2、各类现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等要妥善保管，特别是各类工序接口的处理，详细记录当时的情况，理清各方责任。

3、质量记录填写应符合填表规定，字迹清晰、书写工整、便于检索。

4、质量记录主要包括公司ISO相关体系资料和施工现场技术质量文件资料。

5、质量记录在工程竣工后六十日内交公司归档、保管。

- 培训上岗制度

- 1、工程项目所有管理及操作人员应经过业务知识技能培训，并持证上岗。

- 2、因无证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的，除要追究直接责任者外，还要追究企业主管领导的责任。

- 3、对于重要分项工程的施工操作工人中的高级、中级技术工人的比例应符合规定的要求。

- 4、采用“三新”（新技术、新工艺、新材料）前，所有技术及操作人员必须先经过培训。

- 5、建立持证上岗情况统计上报制度和定期检查制度，按工程所需及时组织培训。

- 6、把培训上岗情况作为项目综合考评的重要内容。

十、工程质量事故报告及调查制度

1、工程发生质量事故，施工单位要马上向当地质量监督机构和建设行政主管部门报告，

2、工程发生质量事故后立即做好事故现场抢险及保护工作，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故的扩大。

3、项目部成立事故调查小组，开展调查活动，分析事故原因，同时按照“四不放过”的原则，负责事故的调查及处理工作。

4、对事故上报不及时、或隐瞒不报的要追究有关人员的责任。

5、当上级检查组来检查和了解情况时，项目部应积极配合，不得以任何方式阻碍、干扰检查组的正常工作。

十一、三检及交接检制度

1、各班组在完成施工任务时，自己要先认真对所施工内容的 质量进行检查；

2、班组在自检合格后报送专业工长进行专业检查，专业工长 检查时，班组长鼻息陪同；

3、专业工长检查评定合格后，报项目部专职质量和技术部 门，对已完成的工作量进行质量、安全等全方面检查；

4、每次检查必须要检查人和被检查人签字；

5、对在检查中发现的质量和安全等问题要在限期内整改完 成，并经项目检验后方为合格；

6、前面工序完成后，在进行后一工序施工前，两施工班组必 须进行交接检查，并有书面检查内容。

7、项目部全面检查合格后保送监理公司和建设单位，经监理 公司和建设单位同意后，方可进行下道工序。

8、三检制人员及流程：施工班组自检-施工队负责人（施工员黄强）复检-项目部质检人员（质检员叶楠）终检

十三、奖惩制度

公司成立施工项目管理督查领导小组，组长由公司主管生产副总经理担任，其成员由公司各职能部门相关人员组成。公司工程管理部是公司工程质量、文明施工主管部门。公司工程管理部负责公司施工项目管理督查日常具体工作。

项目管理检查、考核的具体程序：项目管理检查、考核的具体程序是一听、二查、三看、四评议。

1、听：检查考核小组听取项目经理汇报在建工工程项目综合情况及项目施工情况；

2、查：检查考核小组根据汇报情况，按专业分工、部门对口分别查阅在建工程项目管理依据、文件、资料等；

3、看：检查考核小组到施工现场，检查项目进展情况及有关专业管理在项目的落实情况；

4、评议：检查考核小组综合分析检查情况，受检施工项目交换意见，提出各项工作的改进措施，下发整改通知单，并对检查考核综合考评在85分以上的在建项目给予奖励，对检查考核综合考评在70分以下的在建施工项目给予惩罚。

第九条 检查考核的结果分类

1．施工项目部综考评分≥85分，为优良；

2．施工项目部综考评分为（70-85）分，为合格；

3．施工项目部综考评分＜70分，为不合格。

4、根据年度综合检查次数，按加权平均计算综合考核分值。

◆奖励与处罚

第一条 奖励

1、对综合考核评分≥85分优良项目部，给予项目部2000～3000元奖励，其中对项目经理、安全员、质检员的奖励分别不小于奖励总额的20%、10％、10％；公司工程部、安全部的奖励分别为奖励总额的5％；其余由项目经理分配。

2、在一年内没有发生一次工程投诉事件，也没有发生一次当地政府建设行政主管部门的处罚，给予项目部1000元奖励，其中对项目经理、质检员、安全员的奖励分别不小于总额20%、10％、10％；公司工程部、安全部的奖励分别为总额的10％；其余由项目经理分配。

3、对综合考核评分在70～85分合格的项目部，给予项目部门1000元奖励。其中对项目经理、安全员、质检员的奖励分别不小于奖励总额的20%、10％、10％；公司工程部、安全部的奖励分别为奖励总额的5％；其余由项目经理分配。

4、对获得当地市级安全文明工地、省级安全文明优良工地的项目部分别给予1000元、2000元奖励，公司工程部、安全部的奖励分别为奖励总额的10％，其余由项目经理分配。

5、对获得当地市级结构优质工程、省级结构优质工程的项目部分别给予2000元、5000元奖励，获得当地市级优质工程、省级优质工程的项目部分别给予3000元、5000元。其中公司工程部的奖励为奖励总额10％，其他参与创优工程的相关人员的奖励为总额的10％，其余由项目经理分配。

6、对获得科技成果、工法、优秀QC活动成果奖的项目部每获得1项奖励5000元，其中项目主要编写人奖励不小于奖励总额的50％，其余奖励由项目经理分配。

7、对公司发出的整改通知书不进行整改或拖延整改的项目部，公司将强制性督办项目部整改，并有权动用其保证金，确保消除项目施工质量、安全文明施工中存在的质量、安全隐患；并对延误工期采取必要的赶工措施，确保达到施工总进度计划目标。每督办整改1次给予公司工程部、安全部分别奖励5000元。

第二条 处罚

1．对综合考核评分低于70分的项目部，给予项目部1000-2000元罚款，其中对项目经理、安全员、质检员的处罚分别不小于总额的20%、10％、10％；，公司工程部、安全管理部处罚分别为总额的5％，其余由项目经理处罚相关人员。

2、对公司综合检查项目的项目经理和联营单位（分包单位）的项目负责人不在工作岗位，又无正当理由的，发生1 次对项目经理和联营单位(分包单位)的项目负责人分别罚款1000元；连续发生2 次的以上的分别罚款5000元。

3、受到业主、监理单位和顾客投诉的项目部，每发生1起对项目部罚款2000元，其中项目部主要责任人的罚款不小于罚款总额的50％。并对联营单位（分包单位）罚款5000元。

4、受到当地建设行政主管部门处罚的项目部，每发生1起项目部罚款5000元，其中项目经理和项目主要责任人分别罚款不小于罚款总额的20％、15％。并对联营单位（分包单位）每发生1起罚款50000元。其处罚对公司造成严重影响或损失的项目部，每发生1起对项目部罚款1000元，并对联营单位（分包单位）每发生1起罚款10000元。

5、对公司检查中发出整改通知书不进行整改、或拖延整改、或没有制定“三定”措施的、或没有回复整改的、或复查不合格的项目部，每发生1次罚款5000元，其中项目经理罚款不小于罚款总额的15％，并对联营单位（分包单位）每发生1次罚款1000元。

第三条 其他

1、关于施工进度的奖罚。工程开工前项目部依据工程施工工期目标制定施工进度节点控制计划，并按节点控制计划制定奖罚制度，报公司工程管理部审核并经公司项目管控领导小组组长审批，施工期间公司直管项目由公司工程管理部将严格按施工进度节点控制计划进行监督检查，且按审批的节点控制奖罚制度执行。分公司所辖项目由分公司进行监督检查并按进度节点奖罚制度执行，并将执行情况报公司工程管理部备案。

2、以上奖罚公司行文后，分公司所管辖项目部奖金由分公司发放，公司直管项目由公司发放奖金。分公司所管辖的项目罚款由分公司财务部门同意扣回上缴公司财务部，公司直管项目由公司财务部扣回，对联营单位（分包单位）的罚款由公司财务部从其工程款中扣缴。